Pokyny pro realizaci stavby a připojování kanalizační přípojky

Před vlastní realizací kanalizační přípojky je nutné odsouhlasit napojení, trasu, hloubku a způsob přepojení provozovatelem kanalizace i v případě zpracované PD!!!!

V případě provádění zemních prací  a montáže kanalizace svépomocí je nutné před záhrnem požádat pracovníka provozovatele o její kontrolu (spád, podsyp, obsyp potrubí) a fotodokumentaci, která slouží k vytvoření pasportu jednotlivých přípojek a kontrole napojení pouze splaškových odpadních vod!!!!!!!

Materiál, který bude použit na napojení bude jednotný a to PVC DN 160 SN 8, příslušné tvarovky popř. kan. šachty. Detail napojení u objektu, bude individualní.

Vytyčení inženýrských sítí (lektrika, plyn atd.) na pozemcích zajistí a odpovídá za ně vlastník pozemků.

Provozovatel = VENCL-SERVIS Vodovody kanalizace s.r.o., Žamberk Ing. Jiří Vencl  777 756 391

Realizační firmy:

- VENCL-SERVIS Vodovody kanalizace s.r.o., Žamberk

Ing. Jiří Vencl  777 756 391

- MORAVA-EXPRES s.r.o., Miroslavské Knínce

p. Cekovský 603 167 665

Lze oslovit i  jiné firmy nebo pracovat úplně nebo částečně svépomocí.

Nabídka prací a dodávky materiálu

| Strojní zemní práce |  |
| --- | --- |
| Nezpevněná plocha tř. těžitelnosti 3 (běžné půdy a jíly) do hl. 1,2 m včetně podsypu, obsypu a zásypu štěrkopískem 0-4C včetně hutněného zásypu výkopkem po vrstvách (bez křížení s IS) v běžné šíři 40 cm. | 750 Kč/m |
| Nezpevněná plocha tř. těžitelnosti 3-4 (běžné půdy, jíly, opuka) v hl. 1,2-2,0m včetně podsypu, obsypu a zásypu štěrkopískem 0-4C včetně hutněného zásypu výkopkem po vrstvách (bez křížení s IS) v běžné šíři 40 cm. | 950 Kč/m |
| Nezpevněná plocha tř. těžitelnosti 5 (skalní podloží) hl. větší jak 2,0 m včetně podsypu, obsypu a zásypu štěrkopískem 0-4C včetně hutněného zásypu výkopkem po vrstvách (bez křížení s IS) v běžné šíři 40 cm. | cena individuální dle konkrétních podmínek |

| Ruční zemní práce |  |
| --- | --- |
| Nezpevněná plocha tř. těžitelnosti 3 do hl.1,2 m včetně podsypu, obsypu, zásypu a hutněného záhrnu a zajištění bezpečného křížení s IS | 1.200 Kč/m3 |

| Přesuny přebytečného materiálu (výkopek) |  |
| --- | --- |
| Nakládka, přemístění a uložení na skládce | 400 Kč/m3 |
| Zpevněné plochy asfalt - řezání asfaltu, zaasfaltování), dlažba- rozebrání, podkladní vrstvy a pokládka | cena je individuální |

| Materiál |  |
| --- | --- |
| Potrubí PVC DN 150 SN8 -Wawin, PIPE LIFE včetně dopravy bez montáže | 148 Kč/m |
| Tvarovky 150 SN8 (kolena, přesuvky, redukce) včetně dopravy bez montáže | 75 Kč/ks |
| Odbočka 150/150,125, 110 SN8 včetně dopravy bez montáže | 150 Kč/ks |
| Použité přechodové tvarovky v místě napojení u objektu dle materiálu a průměru | cena individuální |

| Tlaková kanalizace |  |
| --- | --- |
| čerpací jímka, nerez čerpadlo, vystrojení-hydraulika, el. rozvaděč, bez zemních a elektro prací, včetně osazení a vystrojení po předložení potvrzení o připojení (vydá provozovatel), obec vyplatí příspěvek na pořízení čerpadla 8 tis. Kč. | 29.900 Kč/ks -8.000 Kč |

| Montáž |  |
| --- | --- |
| Pokládka trub je zakalkulovaná v ceně za zemní práce |  |
| Montáž v místě přepojení u RD, včetně dopravy | 250 Kč/hod. |

Uvedené ceny jsou bez DPH.